## Tabelle1
Двери быстрого открывания ROLLMASTER
| Модель PVC - занавеса с вертикальным окном | Модель PVC - занавеса с горизонтальным окном
Место эксплуатации
Рабочее помещение | • | •
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C) | • | •
Размер (мм)
мах. Ширина (размер в свету) | 2500 | 2700
мax. Высота (размер в свету) | 2900 | 3500
мin. Ширина (размер в свету) | 1000 | 1000
мin. Высота (размер в свету) | 2000 | 2000
Ширина PVC - занавески | 1.4 | 1
Материал
Занавес | PVC в палитре RAL: 1018, 1021, 2008, 3000, 5002, 5010, 6024, 7035, 7037, 9005, 9010
Облицовка | V2A (1.4301), V4A (1.4404) матовое покрытие, двойная шлифовка
Рамы
Варианты рам при монтаже на кирпичной стене | Анкерное соединение или прямое винтовое соединение
Варианты рам при монтаже на панельной стене | Угловая зажимающая рама или крепление панели
Поверхность рам | RAL 9002, 9010, V2А двойная шлифовка
Порог | Возможность установки
Автоматика
Мотор | Асинхронный электромотор 1,1 кВт
Напряжение | 230 В, 50/60 Гц
Скорость открытия/закрытия | 1,5 м/с / 0,5м/с
Ручное открытие | Аварийное открытие с помощью аварийного рычага на моторе, возможность монтаже аварийного рычага на раме
Класс защиты | Мотор типа IP65, остальные компоненты типа IP67
Техника защиты
Индикаторные панели со встроенными светодиодами | •
Лазерный сканнер | Возможность установки
Локационный датчик, датчик инфракрасного излучения | Возможность установки
Индуктивная петля | Возможность установки
Специальное исполнение
Гигиеническое исполнение | Возможность исполнения